膜-生物反应器处理不同污水的工程应用及存在的问题

刘德涛，许德平

中国矿业大学（北京）化学与环境工程学院，北京（100083）

摘要：膜生物反应器是近年来新发展起来的高效废水处理工艺，出水可以作为中水回用。其在生活污水方面的应用已经有较多的实例，在工业废水方面已经有啤酒废水、食品加工废水、印染废水、化工废水等方面的实例，而且在厕所废水、垃圾渗滤液、医院废水等特殊行业也有研究和应用。膜生物反应器有许多传统工艺无法比拟的优点，但在实际应用中也存在膜造价较高、能耗较高和膜污染等问题。

关键字：膜-生物反应器；工程应用；问题

# 1膜生物反应器概述

膜生物反应器(Membrane Bioreactor，简称MBR) 水处理技术是一种生物技术与膜技术相结合的高效生化水处理技术。由于膜的高效截留作用，能够有效地截留硝化菌，完全保留在生物反应器内，使硝化反应可以顺利进行，有效去除氨氮，避免污泥的流失，并且可以截留短时间内难于降解的大分子有机物，延长其在生物反应器的停留时间，使之得到最大限度的分解。产水悬浮物和浊度几近于零，处理后的水质良好且稳定，可以直接回用，实现了污水资源化。

膜生物反应器主要应用于城市污水的回收净化，污水经MBR处理后，出水水质可达到《生活杂用水水质标准》，可直接用于绿化、冲洗、消防、楼房中水回用、补充观赏水体等非饮用水的目的。MBR具有实现自动控制和操作管理方便等优点，因此在城市污水和工业废水处理与回用等方面已得到了应用。

MBR 与传统工艺相比有以下明显优势：

①由于取消了二沉池及将污泥浓度提高了2～5 倍，减小了占地面积；

②出水水质好，可直接回用；

③生物处理单元中污泥浓度高、泥龄长，对有机物的去除率高；

④污泥产量少，降低了对剩余污泥处置的费用。

# 2 MBR的应用情况

膜生物反应器技术的应用，主要是采用超滤和微滤对生活污水和工业废水进行处理。在生活污水处理方面，主要涉及城市污水、楼宇污水、污水厂升级改造以及其他有回用要求的污水处理场合。工业污水方面，主要包括食品废水、石化废水、印染废水等高浓度、难降解有机废水的处理。还有一些特殊领域的污水，主要包括厕所废水、机场污水、医院废水以及垃圾渗滤液的处理。

## 2.1在生活污水方面的应用

由于生活污水的成分比较简单，水质相对比较稳定，MBR应用于生活污水的处理研究得比较多，而且已经有了很多较成熟的经验。处理规模从每天几十吨到每天几万吨都有实际应用项目，运行效果一般比较稳定。

天津某大学生活污水处理项目（500吨/天）

该工程采用MBR膜处理系统，膜丝采用PVDF材质，水源由学校的生活污水、洗浴废水等杂用水组成，处理量500吨/天，项目由2004年建成运行至今，出水水质良好且运行稳定。

北京密云县污水处理厂中水回用工程（45000吨/天）

再生水厂取水自原污水厂的二沉池出水，经格栅-曝气池-膜池-臭氧消毒-最终出水。监测出水CODcr=30mg/L，BOD5=4.8mg/L，SS=6mg/L，NH3-N=0.28mg/L，总磷=0.06mg/L。该MBR工程采用三菱丽阳SADF膜，该膜是由具有高通量、高强度、抗污染、寿命长等特点的PVDF材料制成的，膜孔径为0.4微米。

再生水用途：河道景观补充水，冲厕、洗车、绿化，市政、工业用水。

运行成本：< 0.7元/吨 再生水

工艺流程：进水→提升泵房→转鼓细格栅→配水井→曝气池→膜池→消毒→中水池

## 2.2在工业废水方面的应用

90年代以来，MBR的处理对象不断拓宽，MBR在工业废水处理中的应用也得到了广泛推广，如处理食品工业废水、水产加工废水、养殖废水、染料废水、石油化工废水，均获得了良好的处理效果。

### 2.2.1高浓度有机废水

2.2.1.1食品加工废水

食品行业污水含有大量的食物纤维、蛋白质及油脂，有机物质和悬浮物含量高，易腐败，一般无大的毒性。其危害主要是使水体富营养化，以致引起水生动物和鱼类死亡，促使水底沉积的有机物产生臭味，恶化水质，污染环境。

MBR在沈阳某食品废水处理中的应用

处理水量：1000t/d

处理工艺：废水→细筛机→除油池→调节池→兼氧池→膜生物反应器→消毒池→回收水池

进出水水质情况见表1：

表1 沈阳某食品废水处理中进出水水质

| 项目 | CODcr(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS(mg/L) | NH3-N(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 1200 | 780 | 300 | 70 |
| 出水 | <50 | <20 | <2 | <10 |

工作参数：

膜生物反应池水利停留时间：8～9小时

系统气水比：40～50 : 1

膜生物反应池MLVSS：8000～11000mg/L

2.2.1.1啤酒加工废水

啤酒生产中废水间歇排放，水质水量变化较大，经常导致传统活性污泥法出水水质恶化、稳定性差，故应用膜-生物反应器处理啤酒废水具有重要的意义。

MBR在金威啤酒有限公司污水处理厂中的应用

金威啤酒（天津）有限公司2006年建成投产，设计年产啤酒40万吨，同时在啤酒生产过程每天将产生 4000 吨废水。污水处理厂采用 UASB+MBR工艺，将该厂生产过程中产生的污水处理后达到景观回用水和生活杂用水标准。处理后的水用于补充厂区景观塘和厂区绿化，大幅度减少该厂的自来水用量，既保护了环境又节省了资源。
2.2.2难降解废水

2.2.2.1石化废水

石化行业的废水主要由石油开采和炼制过程中产生的含各种无机盐和有机物的废水组成，其含有油、氨、盐和酚等污染物，成分非常复杂，排放量大，处理难度大，既浪费资源又污染环境，给水体造成极大的危害。传统的化学法、生化降解法都等无法有效解决问题。 膜生物反应器由于其高污泥浓度和长污泥龄，对复杂有机物有较好的处理效果。
中石化洛阳分公司PTA污水处理与回用工程

中石化洛阳分公司PTA污水原采用传统活性污泥法两级曝气好氧生物处理工艺，日处理量为5000m3。共建有一级曝气池10座、二级曝气池8座和一曝沉淀池、二曝沉淀池各两座。由于生产过程的变化，来水水质变化较大，直接导致了处理出水不稳定，污泥流失、出水水质恶化等问题时有发生。

原污水处理工艺流程：PTA污水→均质池→加氨→一曝池→一沉池→二曝池→二沉池→出水

经过改造，采用膜生物反应器和厌氧-好氧循环运行的处理工艺。污水经0.8 毫米的预过滤器后进入厌氧区，经潜水推进器推流进入好氧区，好氧区的污泥经循环泵回流到厌氧区，达到不断循环的目的。经改造后的污水处理出水直接回用于该企业的冷却循环水补充水系统。

改造后污水处理工艺流程：PTA污水→细格栅→缺氧池→好氧及膜池→出水

在运行2个月左右后发现膜表面出现了严重的结垢现象。经过分析查明膜结垢的主要原因是生产过程中催化剂（钴、锰）处理设施的调整导致钴、锰流失问题，使得这些溶度积极小的金属离子进入到污水中结晶形成晶核。该厂为了回收污水中的TA（对苯二甲酸），需要进行酸结晶，使得污水的pH 值较低（2～3左右），虽然在进行生化处理前通过加氨等措施使得PH 值达到4～5，但由于污水的有机物主要由已酸构成，在对有机物具有高降解能力的膜生物反应器中被迅速降解，导致pH值升高到8～9 左右，使得原本溶于水中的碳酸盐类在钴、锰晶核的作用下大量析出、结晶，使膜生物反应器中的膜丝、膜架和曝气器发生全面结垢现象。

后来采取了一些改进措施：
    1. 由业主改进催化剂的回收工艺，减少钴、锰等金属离子进入污水中的量；
    2. 采取生物软化手段，将可能产生的结垢物质在其进入膜生物反应器前加以去除；
    3. 对结垢的膜组件进行化学清洗和必要的更换。

2.2.2.2印染废水

染料废水有机物组分复杂、浓度高、难降解物质多、色度高和毒性大，采用传统处理方法，效果不理想。常用染料主要以芳烃和杂环化合物为母体，并带有显色基团及极性基团，染料结构日趋复杂，染色性能固然越来越稳定，但给印染废水的处理带来了更大的困难，尤其是带有乙烯砜基的活性染料更是生物难降解染料。
　　膜生物反应器作为一种高效水处理技术，在难降解废水处理方面体现出了相当的优越性，在印染废水处理领域具有重要的研究和应用价值。

MBR在天津富强集团公司的应用

天津富强集团公司下属的天津武清印染有限公司主要生产各种规格全棉、涤棉和CVC纱卡等织物。由于生产规模扩大，该印染厂排放的生产污水量由原来2500m3/d增加到5000m3/d，致使原有的污水处理规模不能满足生产需要；同时，原有的污水处理工艺流程也存在一些不合理的地方，处理效果不理想，出水不能达标。因此，需要对其污水处理系统进行扩建整改。

生产废水水质指标见表2：

表2 天津武清印染有限公司生产废水水质指标

| 类别 | CODcr(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS(mg/L) | 色度 | pH | 温度（°C） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 1000～1500 | 250～375 | 300～500 | 300～500 | 10～11 | 55 |

原工艺流程：

原水→人工筛网→集水井→沉砂池→pH值调节池→初沉池→中间水池→水解酸化池→接触氧化池→沉淀池→排水

改造后处理工艺：

原水→人工筛网→集水井→沉砂池→pH值调节池→初沉池→中间水池→水解酸化池→电解絮凝池→冷却塔→缓冲池→ 缺氧池→ MBR池→出水

运行费用：

运行吨水药剂费用0.23元/吨；膜折合吨水运行费用为0.48元/吨；设备折旧和维修折合吨水运行费用为0.30元/吨；运行吨水电费为0.35元/吨。总折合吨水运行费用为1.36元/吨。

### 2.2.3特殊废水

2.2.3.1厕所废水

粪便污水中有机物含量很高，传统的反硝化处理要求有很高的污泥浓度，固液分离不稳定，影响三级处理的效果。MBR则在处理粪便污水上有很大的优势，处理粪便污水时污泥浓度高、容积负荷大，生物降解及膜分离单元的水力循环使生物反应器能维持在一定温度，一般为36℃左右，这有利于生化降解效率的提高。
     MBR处理粪便污水的典型工艺流程有5种。他们分别为高效生物反硝化-超滤，高负荷反硝化-超滤，高负荷活性污泥-超滤，活性污泥-超滤以及高效沼气发酵-超滤。

2.2.3.2垃圾渗滤液

垃圾渗滤液具有不同于一般城市污水的特点，较难进行生物处理，其主要有以下特点：

(1)垃圾渗滤液水质复杂，并且含有多种有毒有害的物质。其中主要是氨、氮和各种溶解态的阳离子、重金属，还含有难以生物降解的萘、菲等非氯化芳香族化合物、氯化芳香族化合物、磷酸脂、酚类化合物和苯胺类化合物等。

(2) 污染物浓度高，水质变化范围大。垃圾渗滤液中CODcr、BOD5浓度可达到数千到几万毫克每升。不同的地区生活垃圾的组成可能相差很大，相应的渗滤液水质也会有很大差异。垃圾渗滤液水质因水量变化而变化，对于垃圾填埋厂，随着填埋年限的增加，垃圾渗滤液污染物的组成及浓度也发生相应的变化。

(3)渗滤液水量变化大。尤其是呈季节性变化，雨季明显大于旱季。

(4)营养元素的比例失调。对于生化处理，污水中适宜的营养元素比例是BOD5：N：P=100：5：1，而一般的垃圾渗滤液中的BOD5/P大都大于300，与微生物所需的磷元素比例相差较大。氨氮含量也很高，且随填埋场的年龄增加而升高，最高可以达到几千到几万毫克每升，严重抑制和降低了生物处理中微生物的活性。

御桥垃圾焚烧厂渗滤液处理项目

御桥垃圾焚烧厂渗滤液处理站所处理渗滤液为焚烧厂垃圾储存坑的渗滤液，项目设计为日处理渗滤液300吨，出水要求达到GB16889-1997中的三级排放限值。
     该工程采用MBR＋碟管式反渗透的工艺。MBR系统选用德国Atemis公司提供的超滤MBR，出水经过一个储罐后进入单级反渗透。由于MBR系统采用了超滤，使进入反渗透的污水不含SS，在该系统中省略了砂滤器。该项目于2005年5月开工，11月完成安装调试，出水达到要求（CODcr小于100mg/L，氨氮小于25mg/L，反渗透回收率80%）。

2.2.3.3医院污水

医院废水中含有各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物，还有大量病菌、病毒和寄生虫，成份较为复杂。大多数医院污水主要污染物是病原性微生物和有毒有害的物理化学污染物，污水中的CODcr、BOD5、SS和病原菌群均远远高于排放标准，许多细菌、病毒、寄生虫等病原体如不经过充分的处理，任其排入城市下水道或环境水体，就会严重污染水源，传播疾病，危害人的健康。

天津市第一中心医院污水处理项目

天津市第一中心医院2003年SARS流行期间，为了达到接收SARS病人的要求，对污水处理系统进行了三方面改造：a.防止医院污水成为病毒的二次传染源；b.确保污水处理系统的安全运行；c.减轻医院污水对环境的污染。针对医院污水的特点和改造要求，选择膜生物反应器作为该医院污水处理的主体工艺，并采用负压运行、尾气处理、远程监控等技术确保其安全、稳定地运行。该工程采用淹没式MBR工艺，设计处理水量为500m3/d。

工艺流程：医院综合污水→调节池→MBR→二氧化氯消毒→排放

工艺特点：消毒效果好，消毒副产物少，剩余污泥产量低，自动化程度高。

经济分析：

基建投资约为200万元，其中包括：土建费用约20万元、人工费与机械费17万元、材料费145万元、其他费用约14万元。MBR系统运行费用约为1.32元/m3，其中粉末活性炭费用为0.05元/m3，消毒费为0.32元/m3。

# 3膜生物反应器应用中存在的问题

## 3.1膜生物反应器整体的投资较高

膜组件的成本占整体设备投资的比例很大。现在国内应用较多的是进口的膜组件，其膜通量较高，耐污染性能较好，使用年限较长，但成本比较高。国内的膜组件也有所应用，但主要集中在小规模的污水处理方面。国产膜组件虽然价格便宜，但膜通量较小，耐污染性能较差，而且膜丝的强度较小，使用年限较短。

膜生物反应器的自动化程度较高，这就需要有较先进的设备，也就增加了投资成本。

## 3.2运行成本较高

MBR膜池的曝气强度大于传统活性污泥法曝气池的曝气强度，所以膜池用电能耗要高于传统曝气池的。为了降低曝气耗电量，在大规模的MBR工程中需要建曝气池，采用微孔曝气，但曝气池的污泥浓度跟膜池的污泥浓度基本相等，一般为8～12g/L，远高于传统曝气池的2～4g/L。在如此高的污泥浓度下，氧的传递效率降低，就需要增大曝气，也就增加了能耗。例如，北京怀柔膜污水处理厂，原SBR处理电费为0.28元/吨，采用MBR工艺后，污水处理电费为0.56元/吨。

膜污染的清水反洗和化学药洗也增加了MBR的运行成本。

MBR的自动化设备较多，也就增加了维护成本。

## 3.3 膜污染仍是MBR存在的主要问题

虽然现在的膜抗污染性能有所提高，并且采取了一些减缓膜污染和恢复膜通量的运行方式，但在长期运行之后，膜污染速率会增加，膜污染的清洗效果会变弱，膜通量会降低，MBR的出水水量会降低。

对于某些工业废水对膜污染的影响，还需要进一步的研究。

## 3.4 MBR常需要与其他工艺联合应用

MBR的膜池类似于传统的曝气池，因此单纯的MBR没有脱氮除磷的功能。膜池前面加缺氧池，通过污泥回流，可以进行脱氮；膜池前面加厌氧池或者絮凝沉淀，可以进行污水的除磷。对于某些可生化性较差的工业废水，可以在膜池前加水解酸化池，提高废水的可生化性。

# 4展望

膜生物反应器具有适用范围广，出水水质好等特点，其大规模应用是解决污水处理及再生利用的一条良好途径。目前MBR已经有较多的应用，而且随着MBR工艺的改进、膜组件价格的下降和与其他工艺的联合应用，在废水处理工业中，它将会有快速的增长。同时MBR较小的占地面积将使它在污水处理系统的建造中越来越有活力。